ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО)

на создание автоматизированной системы обнаружения присутствия человека в опасной зоне с учётом прохождения контрольных точек

1. Основания для разработки

1.1. Основанием для разработки является необходимость повышения уровня промышленной безопасности на предприятиях с наличием опасных зон.

1.2. Наименование системы: Автоматизированная система обнаружения присутствия человека в опасной зоне с учётом прохождения контрольных точек (далее – Система).

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы: Обеспечение автоматизированного контроля и мониторинга присутствия персонала в опасных зонах, фиксация прохождения контрольных точек, проверка наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) в реальном времени.

2.2. Цели создания системы:

- Повышение безопасности персонала.

- Снижение рисков производственного травматизма.

- Автоматизация процессов контроля доступа и соблюдения норм охраны труда.

- Минимизация влияния человеческого фактора.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Объектом автоматизации являются опасные зоны производственных, складских и инфраструктурных объектов, где присутствует риск для здоровья и жизни персонала.

3.2. Основные проблемы существующей организации работ:

- Недостаточная эффективность визуального контроля.

- Отсутствие автоматизированного учёта прохождения контрольных точек.

- Невозможность оперативной проверки наличия СИЗ.

- Высокая зависимость от человеческого фактора.

4. Основные технико-экономические показатели объекта

4.1. Технические показатели:

- Точность обнаружения человека – не менее 95%.

- Время реакции системы – не более 1 секунды.

- Поддержка обработки видеопотока в реальном времени (15 кадр/с).

- Масштабируемость на несколько зон контроля.

4.2. Экономические показатели:

- Снижение затрат на компенсации и штрафы за нарушения охраны труда.

- Сокращение времени на расследование инцидентов.

- Повышение производительности за счёт снижения простоев из-за нарушений безопасности.

5. Критерии эффективности системы

5.1. Техническая эффективность:

- Повышение точности и оперативности контроля.

- Снижение количества ложных срабатываний.

5.2. Экономическая эффективность:

- Срок окупаемости системы – 2–3 года.

- Годовой экономический эффект – за счёт снижения числа несчастных случаев и штрафов.

6. Состав и содержание работ по созданию системы

6.1. Этапы разработки:

- Исследование предметной области и анализ аналогов.

- Разработка технического задания.

- Проектирование системы (архитектура, интерфейс, БД).

- Реализация программного обеспечения.

- Тестирование и опытная эксплуатация.

- Внедрение и сопровождение.

6.2. Сроки выполнения: 6–9 месяцев.

7. Ожидаемая эффективность системы

7.1. Социальная эффективность:

- Снижение травматизма.

- Повышение культуры безопасности.

2.2. Экономическая эффективность:

- Снижение затрат на штрафы и компенсации.

- Улучшение производительности труда.

8. Выводы

Разработка автоматизированной системы обнаружения присутствия человека в опасной зоне является технически реализуемой и экономически целесообразной. Внедрение системы позволит повысить уровень безопасности на предприятиях, сократить издержки, связанные с нарушениями охраны труда, и минимизировать риски для персонала.